KOSZTORYS  OFERTOWY

| Lp. | Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Ilość | Wartość Jednost. | Wartość netto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 201/120/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym | km | 0,055 |  |  |
| 1.2 | KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III | m3 | 44 |  |  |
| 1.3 | KNR 201/317/2 (1) Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 20 |  |  |
| 1.4 | KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) | m3 | 35 |  |  |
| 1.5 | KNR 201/320/2 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 29 |  |  |
| 1.6 | KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 64 |  |  |
|  | II PRZYŁĄCZA |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 228/309/2 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn·80·mm | szt | 1 |  |  |
| 1 2.2 | KNNR 11/307/1 (1) Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi·40·mm | m | 33 |  |  |
| 2.3 | KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm | m2 | 20 |  |  |
| 2.4 | KNR 218/501/1 Obsypka rur śr. 160 piaskiem, grubości 30·cm | m2 | 20 |  |  |
| 2.5 | KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm | m | 25 |  |  |
| 2.6 | KNR 219/134/1 Oznakowanie trasy przyłącza na murze | kpl | 1 |  |  |
| 2.7 | KNNR 4/130/2 (1) Montaż zaworu antyskażeniowego, Dn·20·mm | szt | 1 |  |  |
| 2.8 | KNNR 4/132/2 (2) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·20·mm | szt | 2 2 |  |  |
| 2.9 | KNNR 4/140/2 (1) Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn·20·mm | kpl | 1 1 |  |  |
| 2.10 | KNNR 4/1413/8 Podstawa studni betonowa | m3 | 1 |  |  |
| 2.11 | KNNR 4/1413/3 (1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie,Fi·1200·mm, głębokość 3·m | szt | 1 |  |  |
| 2.12 | KNNR 11/405/3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi·1000·mm, głębokość2,0m (studzienka wodomierzowa mrozoodporna) | szt. | 1 |  |  |
| 2.13 | KNRW 218/704/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych | próba | 1 |  |  |
| 2.14 | KNR 218/804/1 (1) Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·160·mm | m | 25 |  |  |
| 2.15 | KNRW 218/707/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej | szt | 1 |  |  |
| 2.16 | KNR 201/120/3 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,055 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 22% |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |